职工活动中心修缮改造工程询价报价单

单位：

| 序号 | 项目 | 工程量 | 单价（元） | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 屋顶修缮 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 1）拆除吊顶及清理吊顶以上部分的松动墙皮（工程要求：铲除吊顶之上梁、柱、顶部所有松动的墙皮） | 180m2 | 元/m2 | 元 |  |
|  | 2）安装吸音板吊顶 （含工、料） | 137m2 | 元/m2 | 元 |  |
|  | 3）灯具600×600LED | 9套 | 元 | 元 |  |
|  | 3）灯具安装、电料及线路重整 |  |  | 元 |  |
| 二 | 墙面线路改造 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 1）线路改造：四面墙插座各一个，4m㎡铜线（60m）；南墙改空调线路（25m）+空调插座2个16A（带漏电保护）+10A普插带锁暗箱2个（工程要求：开槽、布管、布线、回填；南墙改空调线路用6m㎡铜线。） |  |  | 元 |  |
|  | 2）原玻璃钢窗拆除（工程要求：包括砸窗四周水泥粉层、碎玻璃清扫。） | 5个 | 元/个 | 元 |  |
|  | 3）砸原水泥地脚线（工程要求：包括砸原水泥地脚线，水泥砂灰抹平，垃圾清扫。） | 48m | 元/m | 元 |  |
| 三 | 地面处理 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 1）地砖购置（规格要求：800mm×800mm；广东佛山防滑地砖；型号80m08；颜色：青石灰） | 137㎡ | 元/m2 | 元 |  |
|  | 2）铺地砖人工及辅料（工程要求：海螺水泥，无土、水洗中粗沙子，以进门处为最低点铺设地砖） | 137㎡ | 元/m2 | 元 |  |
|  | 3）地脚线（含地脚线+辅料+人工） | 48m | 元/m | 元 |  |
| 四 | 管道刷漆翻新 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 1）暖气翻新（工程要求：打磨、除锈、刷防锈底漆、上面漆，含辅料、人工） | 8组 | 元/组 | 元 |  |
|  | 2）暖气管道翻新（工程要求：打磨、除锈、刷防锈底漆、上面漆，含辅料、人工） | 95m | 元/m | 元 |  |
| 五 | 墙面刷乳胶漆、翻新 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 墙面刷乳胶漆、翻新（工程要求：铲墙皮、批2遍腻子、打磨、2遍立邦工程乳胶漆，刷108胶、刷墙固，部分坑洼墙面粉刷，石膏找平。） |  | 元/m | 元 |  |
| 六 | 窗户更换 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 1）彩铝窗户（共5面窗户，彩铝规格：灰色、厚度1.2mm；钢化玻璃双层0.5cm）;窗户具体：① 北面窗户（需要横梁）1.75m×2.95m（高）×2=10.32㎡；②东面（北）窗户（需要横梁+竖梁T字梁）2.95m × 3m（高）=8.85 ㎡；③东面（南上）窗户2.15m× 0.95m（高）=2.05㎡；④东面（南下）窗户1.75m×1.2m（高）= 2.10㎡。 | 23.35㎡ | 元/m2 | 元 |  |
|  | 2）横梁(满足承重负载要求) | 9m | 元/m | 元 |  |
|  | 3）窗户四周防水处理 | 5个 | 元/个 | 元 |  |
|  | 4）窗户粉水泥砂浆恢复（含人工、材料） | 44m | 元/m | 元 |  |
| 七 | 门更换 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 1）拆除卷砸门和入户门框，安装进户子母防盗门，门框水泥砂浆处理。（规格要求：定制1.45m宽×2.37m高；门框1.5m m厚，门0.8m m厚，边框9cm） |  |  | 元 |  |
|  | 2）室内2个木门内面贴木饰面板（2个单面） |  | 元/面 | 元 |  |
| 八 | 垃圾清运 |  |  | 小计 | 元 |
|  | 垃圾清运（室内地面及玻璃等环境卫生清洁、垃圾清扫、垃圾装袋、搬运、装车、垃圾外运） |  | 元/车 | 元 |  |
| 九 | 税费（普票或专票（税率）） |  |  | 元 |  |
| 十 | 大写： |  |  | 合计 | 元 |